Пояснительная записка по программе «Доступная среда»

Все подростково-молодёжные клубы (далее - ПМК) Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Объединение подростково-молодёжных клубов Центрального района «Перспектива» находятся в исторической части города, относятся к объектам культурного наследия и имеют охранные обязательства КГИОП. В большинстве случаев помещения не соответствуют допустимым нормам, необходимым для занятий маломобильных групп населения (наличие пандусов и необходимых перепланировок и увеличение входных узлов, что требует разработки проектно-сметной документации, согласованной в КГИОП).  В связи с этим мероприятия по реализации государственной программы «Доступная среда» требует дополнительного дорогостоящего финансирования и временной интервал связанный с выделением финансирования на проектирование и ремонт с условием согласования КГИОП.

Доступными для маломобильной группы населения являются следующие ПМК:

- ПМК «Ямская слобода» имеет пандус при входе, большой входной узел, широкие коридоры, санузел, подходящий для маломобильных групп населения.

- ПМК «Ленинградец» имеет вход с уровня земли, санузел, подходящий для маломобильных групп населения.

- ПМК «Острова» имеет вход с уровня земли, большой входной узел, широкие коридоры, санузел, подходящий для маломобильных групп населения.

- ПМК «Романтики» мобильный пандус при входе, большой входной узел, широкие коридоры, санузел, подходящий для маломобильных групп населения.

- ПМК «Петровский» имеет вход с уровня земли в зал первого этажа, большой входной узел, широкий коридор, санузел увеличенной площади для обеспечения комфортного пребывания маломобильных групп населения в данном ПМК.

Специалистом по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям ежегодно проводятся инструктажи по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов, объектов и услуг с ответственными лицами в ПМК.

Ниже представлена таблица доступности для маломобильных групп населения в каждом ПМК по основным параметрам:

| № п/п | ПМК | Наличие пандуса на входе | Перемещение внутри помещения | Дверные проемы | Оборудован санузел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Атлант» | нет | да | да | нет |
| 2 | «Атлет» | нет | нет | нет | нет |
| 3 | «Барс» | нет | да | да | нет |
| 4 | «Горизонт» | да | да | да | нет |
| 5 | «Ленинградец» | да | да | нет | да |
| 6 | «Луч» | да | да | да | нет |
| 7 | «Максимум» | нет | нет | нет | нет |
| 8 | «Маяк» | да | да | да | нет |
| 9 | «Муравейник» | нет | нет | нет | нет |
| 10 | «На Коломенской» | да | да | да | нет |
| 11 | «На Марата» | нет | да | да | нет |
| 12 | «На Троицкой» | да | да | да | нет |
| 13 | «На Фурштатской» | да | да | да | нет |
| 14 | «Нева» | нет | нет | нет | нет |
| 15 | «Огонек» | нет | нет | нет | нет |
| 16 | «Око» | нет | нет | нет | нет |
| 17 | «Острова» | да | да | да | да |
| 18 | «Петровский» | да(пандус) | да | да | да |
| 19 | «Прометей» | нет | нет | нет | нет |
| 20 | «Ровесник» | да | да | да | нет |
| 21 | «Романтики» | да (пандус) | да | да | нет |
| 22 | «Спартак» | да | да | да | нет |
| 23 | «Феникс» | да (пандус) | да | да | нет |
| 24 | «Чайка» | нет | нет | нет | нет |
| 25 | «Эстафета» | нет | нет | нет | нет |
| 26 | «Юность» | нет | нет | да | нет |
| 27 | «Ямская слобода» | да | да | да | да |